附件2：

液化石油气监督抽检不合格产品信息表

| 序号 | 报告号/样品编号 | 封条号 | 受检单位 | 委托单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样数量(单位) | 抽样地点 | 生产单位 | 报告结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 到样日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YC 25040001 | E0160922(A-B) | 汉中裕和实业有限公司 | 勉县市场监督管理局 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 7.8kg | 陕西省汉中市勉县勉阳镇旧州村二组该公司2号罐1号枪 | / | 不合格 | 项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:3b | 2025-03-13 | 2025-03-14 |